附件1：商务要求、技术参数及质量要求：

★为必须满足条款，▲为重要条款。

产品1：宫腔镜

| ★产品用途及使用范围 | 用于子宫内检查与治疗。 |
| --- | --- |
| 安装场地 | 妇产中心 |
| 序号 | 商务评审要求 |
| 1 | 所投产品在三甲医院用户名单（重庆主城三甲医院优先），提供2份销售合同作为价格依据。 |
| 2 | 维修响应时间≤6小时，到达现场时间≤24小时，重庆主城有售后维修机构；维修完成时间超过48小时的，应承诺提供备用机；设备应承诺开机率高于95%（按自然日计算）；提供每年至少4次上门巡检与设备维护保养。 |
| 3 | 比选产品在厂家停产后维修支持及零配件供应时间≥5年 |
| 序号 | 具体性能与参数要求（参数性能以产品说明书为准） |
| ★1 | 2.9mm-3mm光学试管，视野方向30° |
| 2 | 可高温高压消毒 |
| 3 | 管鞘≤6.5mm，器械通道≥7Fr |
| ★4 | 兼容医院现有冷光源、摄像系统 |
| ★配置要求 | （单台）1.宫腔检查镜1根；2.管鞘1根；3、双开剪1把；4、取物钳1把 |

产品2：宫腔镜高频电刀

| ★产品用途及使用范围 | 经内镜行宫腔内电切割。 |
| --- | --- |
| 安装场地 | 妇产中心 |
| 序号 | 商务评审要求 |
| 1 | 所投产品在三甲医院用户名单（重庆主城三甲医院优先），提供2份销售合同作为价格依据。 |
| 2 | 维修响应时间≤6小时，到达现场时间≤24小时，重庆主城有售后维修机构；维修完成时间超过48小时的，应承诺提供备用机；设备应承诺开机率高于95%（按自然日计算）；提供每年至少4次上门巡检与设备维护保养。 |
| 3 | 比选产品在厂家停产后维修支持及零配件供应时间≥5年； |
| 序号 | 具体性能与参数要求 |
| ★1 | 具备等离子模式 |
| 2 | 高功率切割支持，以高功率输出直至检出放电为止，无初期延迟 |
| 3 | 具有快速火花监测，在切割时将放电调整至必须的最低限度，减少碳化、烟雾有利于切割 |
| 4 | 可根据组织特性自动调节功率输出，有已最低功率输出实现稳定切割的功能，（提供产品技术文件） |
| ▲5 | 涵盖单极和双极所有模式，16种输出，支持开放手术、腹腔镜手术和内镜手术等所有术式：单极（电切）：纯切、混切、间断慢切、间断快切； 单极（电凝）：软凝、多功能电凝、强力电凝、喷射电凝；双极（电切）：双极电切、生理盐水下电切；双极（电凝）：双极软凝、自动电凝、生理盐水下电凝、硬凝、射频电凝、精细电凝； |
| 6 | 配合同品牌超声刀，可在超声切割刀头上实现闭合7mm血管效果 |
| ★7 | 兼容医院现有宫腔电切镜 |
| ★配置要求 | （单台）1.主机1台，负极板连线2套，电刀笔连线2套（若仅使用一次性电刀笔，可不提供）。 |

附件2：设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备生产厂家 | 产地 | 设备型号 | 设备注册、备案证号 | 设备报价 | 质保年限 | 设备使用年限（根据产品说明书或产品铭牌） | 质保期后全保价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：业绩表单

| 序号 | 设备名称 | 安装时间 | 安装医院 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：最多可填报10家，重庆主城教学三甲医院优先，其他医院建议按复旦医院综合排名榜或公立医院绩效考核排名顺序填写。 |  |  |  |  |  |

附件4：

法定代表人授权书

（授权人公开比选时同时提供法定代表人资格证明书）

（采购人）：

（参与人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

参与人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖签名章）

年  月   日

附：

授权代表姓名：              职务：

移动电话：                  传真：

邮编：                      通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

信息应清晰可辩，否则公开比选无效。

附件5：

廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好物资采购中的党风廉政建设，保证物资采购高效优质，保证物资采购资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺。

一、教育人员遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

二、严格执行重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）物资采购的合同文件，自觉按合同办事。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密 和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反物资采购管理规章制度。

四、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在业务活动中如有违反廉政规定的行为，给予及时纠正。

六、如有违反本合同义务条款的行为，将接受有关部门处理。

七、不得以任何理由向采购人行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为采购人报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排采购人的工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为采购人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任：

我公司违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人造成损失的，应予以赔偿，并按有关规定给予经济处罚；若违反七、八、九、十条规定，每发现一次，按每次查处金额的10倍支付发包人违约金；如情节严重，采购人有权要求更换项目负责人或终止合同。对违纪违法者列入市邀标办黑名单。对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、由于行贿受贿案发有延后性，保留追述责任时效。

十三、本承诺作为合同附件，具有同等法律效力。

承诺方：（单位公章）

2024年    月    日