附件

重医大附三院（方大医院）检验科实验工作

检测配套耗材采购项目技术参数及报价文件
项目名称：重庆医科大学附属第三医院（方大医院）检验科实验工作检测配套耗材采购项目

采购耗材技术要求

	序号
	产品名称
	参考型号/规格
	单位
	年预估用量
	限高单价（元）
	技术要求

	1
	滤芯吸头
	10ul（50盒/箱）
	盒
	300
	19元/盒
	96支/盒（加长），无酶，低吸附，适配主流品牌移液器（艾本德、大龙），并提供试用装

	2
	滤芯吸头
	200ul（50盒/箱）
	盒
	600
	19元/盒
	96支/盒（加长），无酶，低吸附，适配主流品牌移液器（艾本德、大龙）提供试用装

	3
	滤芯吸头
	1250ul（50盒/箱）
	盒
	200
	21元/盒
	96支/盒（加长），无酶，低吸附，适配主流品牌移液器（艾本德、大龙）提供试用装

	4
	8连管
	0.2ml（48条/盒，10盒/箱）
	盒
	30
	180元/盒
	薄壁、高管、透明、带盖、无酶

	5
	移液器吸头
	10ul（1000支/包）
	包
	40
	34元/包
	普通

	6
	移液器吸头
	200ul（1000支/包）
	包
	100
	34元/包
	普通

	7
	移液器吸头
	1000ul（500支/包）
	包
	100
	34元/包
	普通

	8
	移液器吸头
	1250ul（500支/包）
	包
	15
	39元/包
	普通

	相关说明：

1.填报的产品必须满足技术要求。

2.产品预估数量为1年供货预估量，货款结算按未来双方实际产生的验收送货量结算付款。

3.本次报价须为人民币报价，为固定单价，报价包含但不限于货物费、运输费、保险、税务、商品售后延续服务等一切费用；因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。


报价文件格式要求

前期邮箱已递交的“报名材料纸质版6项内容”+“附件1-6”合计1份，加盖单位公章并装订成册。
成交方式

当响应服务、技术条款均满足要求时，报价最低的供应商为成交供应商。议价现场可开展多轮报价，供应商应当接受该安排；现场报价环节中，除采购人变更采购需求外，供应商现场报价不得高于限价。
四、附件1～6详见下页
附件1

报价函

重庆医科大学附属第三医院（方大医院）：

我方收到重庆医科大学附属第三医院（方大医院）检验科实验工作检测配套耗材采购项目（项目名称）的询价公告、技术参数及报价文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价以我公司报价表为准。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份，副本零份。
3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
4.我方完全理解和接受贵方采购的一切规定和要求及评审办法。
5.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
6.我方同意按采购文件规定，交纳询价通知书要求的保证金。
7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：
地址：  
电话：                               传真：
电子邮箱：                           邮编：
联系人：
                               年   月   日

附件2

报价表

项目名称：重庆医科大学附属第三医院（方大医院）检验科实验工作检测配套耗材采购项目

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	年预估用量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	含税共计金额（元）
	

	税率    %

	报价明细表相关说明：

1.填报的产品必须满足技术要求。

2.名称、品牌、规格型号、单价、合计金额、生产厂家由供应商按产品实际信息自行填报。

3.产品预估数量为1年供货预估量（详见“采购耗材技术要求”），货款结算按未来双方实际产生的验收送货量结算付款。


供应商名称（加盖公章）：         
日期：          

注：本表可拓展或修改格式。

附件3
法定代表人身份证明

项目名称：重庆医科大学附属第三医院（方大医院）检验科实验工作检测配套耗材采购项目

致：重庆医科大学附属第三医院（方大医院）（采购人名称）
        （法定代表人姓名）在            （供应商名称）任      （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。
特此证明。
                                             （供应商公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

	
	


附件4

法定代表人授权委托书

项目名称：重庆医科大学附属第三医院（方大医院）检验科实验工作检测配套耗材采购项目

致：重庆医科大学附属第三医院（方大医院）（采购人名称）
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                               （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
	
	


（供应商公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

附件5
基本资格条件承诺函

致  重庆医科大学附属第三医院（方大医院）：
                       （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中。
3.我方在采购项目评审（评选）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明我方符合采购人的基本资格条件。

4.我方完全具备完成本项目的技术能力，能够完成设备安装、调试，所提供的设备能够与医院现有系统完全兼容。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（供应商公章）
年   月   日

附件6
廉洁承诺书

我司在参与重庆医科大学附属第三医院（方大医院）（以下简称“重医大附三院（方大医院）”）采购活动及履行合同期间，为加强商务活动中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，规范双方的各项活动，保障顺畅、公平的商业秩序，保护双方的合法权益，现作出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规、相关政策和行业规范，以及廉洁从业的各项规定。严格执行合同约定内容，自觉按合同办事，不违反项目合作管理的规章制度。

二、不向重医大附三院（方大医院）工作人员行贿，变相行贿以及报销应由个人支付的费用。

三、不以任何理由向重医大附三院（方大医院）工作人员提供或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

四、不以任何理由组织或邀请重医大附三院（方大医院）工作人员参加可能影响公正执行合作事务、办理相关业务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。  

五、不接受或暗示为重医大附三院（方大医院）工作人员装修住房、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国（境）等提供方便。

六、不接受或暗示重医大附三院（方大医院）工作人员在我司入股、参股、兼职以及为其谋取个人利益提供便利。

七、不得在合同约定的验收、巡检、考核等活动中弄虚作假，以许诺事后给予重医大附三院（方大医院）工作人员利益的方式影响正常的工作行为。

八、不为重医大附三院（方大医院）工作人员提供其他不正当利益。

九、在采购及合同履约阶段，我司如违反以上承诺，自愿接受重医大附三院（方大医院）的相关处理，包括但不限于取消供应商资格（提前解除合同）、扣罚保证金（履约保证金）、列入供应商黑名单等。

十、本承诺作为合同附件，具有同等法律效力。

承诺方（单位公章）：                 
年   月   日            


